SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

# Zakup nowych modułów radiowych , nadajników impulsów i akcesoria elektroniczne - transmitery.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

- Zakup nowych modułów radiowych

- Wymagania dla zakupu nowych modułów radiowych.

a1.  Moduły radiowe powinny być kompatybilne z systemem do zdalnego odczytu wodomierzy, który posiada i użytkuje PWiK Rybnik, który jest mobilny i  jednokierunkowy. Moduły muszą być kompatybilne z wodomierzami, które posiada PWiK Rybnik.  Moduły za pośrednictwem urządzenia bluetooth komunikują się z urządzeniem PSION oraz TABLET;

a2. każdy dostarczony moduł radiowy powinien być nowy;

a3. moduł radiowy powinien być przeznaczony do odczytu radiowego mobilnego oraz stacjonarnego;

a4. moduły powinny mieć łatwy montaż przy użyciu zatrzasków oraz śruby dociskowej;

a5.możliwość programowania modułów urządzeniem PSION i TABLET za pośrednictwem bluetooth zgodnie z ustalonymi profilami funkcji dla dowolnych średnic wodomierzy;

a6. moduł powinien mieć możliwość przekazywania drogą radiową podczas odczytu informacji, a w szczególności:

- index bieżący,

- index drugorzędny (tzn. stan wodomierza na ostatni dzień danego miesiąca),

- alarm naruszenia mechanicznego (zerwanie nakładki),

- alarm wycieku,

- alarm zablokowania licznika (postój wodomierza),

- alarm oszustwa magnetycznego (przyłożenie magnesu neodymowego),

- alarm nadprzepływu, podprzepływu i przepływu wstecznego,

- stan baterii,

a7. interwał wysyłania sygnału radiowego 6 - 10 sekund do odczytu mobilnego,

a8. moc transmisji 16 mW,

a9. częstotliwość 868 MHz,

a10. wskaźnik bezpieczeństwa IP 68,

a11. atest CE,

a12. czas żywotności baterii – minimum dwa okresy legalizacyjne tj. 10 lat,

a13. dodatkowy sygnał do odczytu stacjonarnego wysyłany co 15 minut.

- Wymagania dla zakupu nowych nadajników impulsów

b1. Nadajnik impulsów musi być kompatybilny z wodomierzami które, posiada PWiK Rybnik,

b2. Każdy dostarczony nadajnik impulsów powinien być nowy,

b3. Nadajnik impulsów powinien mieć łatwy montaż przy użyciu zatrzasków oraz śruby dociskowej,

b4. Nadajnik impulsów powinien mieć możliwość połączenia z innym urządzeniem za pomocą przewodu,

b5. Nadajnik impulsów powinien przekazywać również informacje:

- Indeks bieżący

- index drugorzędny (tzn. stan wodomierza na ostatni dzień danego miesiąca),

- alarm naruszenia mechanicznego (zerwanie nakładki),

- alarm wycieku

- alarm oszustwa magnetycznego

- alarm nadprzepływu, podprzepływu i przepływu wstecznego

- stan baterii,

b6. Wskaźnik bezpieczeństwa IP 68,

b7. Atest CE

b8. czas żywotności baterii – minimum dwa okresy legalizacyjne tj. 10 lat.

- Wymagania dla zakupu nowych akcesoriów elektroniczne – transmitery

c1. Akcesoria elektroniczne – transmitery muszą być kompatybilne z wodomierzami i modułami radiowymi które, posiada PWiK Rybnik,

c2. Dostarczone akcesoria powinny być nowe,

c3. Wskaźnik bezpieczeństwa IP68

c4. czas żywotności baterii – minimum dwa okresy legalizacyjne tj. 10 lat,

c5. Akcesoria elektroniczne – transmitery powinny posiadać przewód połączeniowy.

- Wymagania dla zakupu nowych modułów radiowych.

d1.  Moduły radiowe powinny być kompatybilne z systemem do zdalnego odczytu   wodomierzy, który posiada i użytkuje PWiK Rybnik, który jest mobilny 
i  jednokierunkowy. Moduły muszą być kompatybilne z wodomierzami,  które posiada PWiK Rybnik.  Moduły za pośrednictwem urządzenia bluetooth komunikują się z urządzeniem PSION oraz TABLET;

d2. każdy dostarczony moduł radiowy powinien być nowy;

d3. moduł radiowy powinien być przeznaczony do odczytu radiowego mobilnego oraz stacjonarnego;

d4. moduły powinny mieć łatwy montaż przy użyciu zatrzasków oraz śruby dociskowej; d5.możliwość programowania modułów urządzeniem PSION i TABLET za pośrednictwem bluetooth zgodnie z ustalonymi profilami funkcji dla dowolnych średnic wodomierzy;

d6. moduł powinien mieć możliwość przekazywania drogą radiową podczas odczytu informacji, a w szczególności:

- index bieżący,

- index drugorzędny (tzn. stan wodomierza na ostatni dzień danego miesiąca),

- alarm naruszenia mechanicznego (zerwanie nakładki),

- alarm wycieku,

- alarm zablokowania licznika (postój wodomierza),

- alarm nadprzepływu, podprzepływu i przepływu wstecznego,

- stan baterii,

d7. interwał wysyłania sygnału radiowego 6 - 10 sekund do odczytu mobilnego,

d8. moc transmisji 16 mW,

d9. częstotliwość 868 MHz,

d10. wskaźnik bezpieczeństwa IP 68,

d11. atest CE,

d12. czas żywotności baterii – minimum dwa okresy legalizacyjne tj. 10 lat,

d13. dodatkowy sygnał do odczytu stacjonarnego wysyłany co 15 minut,

d14. możliwość rejestracji zużycia w interwałach od 5 do 40 minut,

d15. możliwość rejestracji 8000 rejestrów

d16. odczyt rejestrów za pomocą urządzeń odczytowych stosowanych w PWIK Sp. o.o. w Rybniku.

Zakres zamówienia

a.Przewidywany zakres usługi określony został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wskazuje, iż na rok 2024 zaplanowano zakup 2500 sztuk modułów. Pozostała ilość będzie stanowiła zabezpieczenie Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do ich zakupu, natomiast Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

b. Zakup modułów radiowych, nadajników impulsu i akcesoriów elektronicznych - transmiterów będzie wykonywany w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

c. Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail).

d. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: zakup, załadunek, dostawę i rozładunek w

siedzibie Zamawiającego.

e. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026r.

f. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

# Zakup nowych modułów radiowych , nadajników impulsów i akcesoria elektroniczne - transmitery.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 19.02.2024 r. godz. 12.00

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia oprócz dokumentów w wersji papierowej,  nośnika zawierającego plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację przedłożonego dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wszystkie wymagane atesty CE.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty 
w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.  Kryteria oceny.

Cena 100 %

5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1233 ) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2023 poz.1689 z  późn. zm.).

5.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1  Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 01.04.2024 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5. 	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

7.7.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania;

2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy;

3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku;

4) w terminie 12 miesięcy przed terminem składnia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym;

5) pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.      Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska, tel. 32/4328078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail

j.w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od

07.00 do 12.00.

8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 12.02.2024 r.

8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu

otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub

drogą elektroniczną.

9.    Zawarcie umowy.

9.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy wraz 
z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 25.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej,  przelewem z

rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

9.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666  z późn. zm.) Zamawiający  wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

Rybnik, dnia 02.02.2024 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

# Zakup nowych modułów radiowych , nadajników impulsów i akcesoria

# elektroniczne - transmitery.

Dostawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer telefonu : .....................................................................................................................

- Numer faxu : ...........................................................................................................................

- e-mail : ....................................................................................................................................

- Nazwa banku : ........................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer NIP ..............................................................................................................................

- REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”.

# Zakup nowych modułów radiowych , nadajników impulsów i akcesoria

# elektroniczne - transmitery.

| L.p. I | Rodzaj materiału II | Przewidywana ilość sztuk III | Cena jednostkowa w zł (netto) za sztukę IV | Cena w złotych netto przemnożona przez przewidywaną ilość (III x IV) V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup modułów radiowych (A) | 10000 |  |  |
| 2. | Zakup nadajników impulsu (B) | 50 |  |  |
| 3. | Zakup akcesoriów elektronicznych – transmitery (C) | 50 |  |  |
| 4. | Zakup modułów radiowych (D) | 50 |  |  |
| RAZEM (cena ofertowa): (suma wszystkich pozycji z kolumny V) | ...…………………zł netto |
| Cena ofertowa słownie: ……………………………………………………………….….. zł netto |

Uwagi:

- Powyższe ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”.

# Zakup nowych modułów radiowych , nadajników impulsów i akcesoria

# elektroniczne - transmitery.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy, która zostanie podpisana w przypadku wybrania naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………...

12. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku,

gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności

nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

3) Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki

Cywilnej.

4)  wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wszystkie wymagane atesty CE.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………r. pomiędzy Kupującym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 564.850.500,00 zł  reprezentowanym przez:

1. ………………………….

2. ………………………….

a Sprzedawcą tj.

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ………………………..

- ………………………..

zwane dalej Stronami

§ 1.1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia …… r. oraz złożonej oferty z dnia ………… Kupujący kupuje nowe moduły radiowe, nadajniki impulsów i akcesoria elektroniczne - transmitery.

§1.2 Zakup modułów radiowych, nadajników impulsu i akcesoriów elektronicznych – transmiterów, będzie wykonywany w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Kupującego, z zastrzeżeniem, iż na rok 2024 zaplanowano zakup 2500 sztuk modułów. Pozostała ilość będzie stanowiła zabezpieczenie Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do ich zakupu, natomiast Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

§1.3 Każdorazowo ilość zakupu modułów radiowych, nadajników impulsu i akcesoriów elektronicznych – transmiterów,  będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Kupującego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail).

§ 1.4. Termin wykonania poszczególnych dostaw przez Sprzedawcę będzie wynosił maksymalnie : 21 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub mailem przez osoby upoważnione przez Kupującego.

§1.5. Na uzasadniony, pisemny wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, 
o którym mowa w ust. 4.

§ 1.6.  Odbiór dostaw będzie następował w siedzibie Kupującego (franco magazyn PWiK – Rybnik ul. Pod Lasem 62)  na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§1.7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu (wraz z dostawą) wszystkie wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym m.in.:  atesty CE.

§ 1.8. Kupujący zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy w przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z umową (np. w przypadku braku wymaganych dokumentów zgodnie z ust. 7).

§2.1.  Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu Systemu Odczytów Radiowych, którego nieodłącznym elementem będą moduły radiowe. Za usługi wsparcia technicznego nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

§ 2.2. Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Kupującego w przypadku wprowadzenia nowych produktów lub wersji oprogramowania Systemu Odczytów Radiowych w terminie określonym przez Kupującego.

§ 3.1.   Podstawą obliczenia wynagrodzenia za moduły radiowe będą:

- jednostkowe stawki określone w załączniku nr 1 do umowy, niepodlegające zmianie i waloryzacji do końca obowiązywania niniejszej umowy

oraz

- rodzaj i ilość zakupionych modułów radiowych określonych w zamówieniu.

§ 3.2. Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz stwierdzenie zgodności realizacji dostawy zgodnie z niniejszą umową oraz złożonym zamówieniem/zleceniem  potwierdzone przez osoby upoważnione przez Kupującego.

§ 3.3.   Sprzedawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie,  płatne przelewem  w terminie 30 dni, od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę.  Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.

§ 3.5. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem wodomierzy i modułów radiowych do siedziby Kupującego oraz koszty związane z załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem.

§ 3.6. Sprzedawca udziela 10 lat gwarancji na moduły radiowe. Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi udzielonej gwarancji. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Kupujący  ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Termin gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 3.7. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, wad lub usterek w przedmiocie umowy, Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich bezwzględnego, bezpłatnego usunięcia. Sprzedawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek.

§ 3.8. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, wady lub usterki w przedmiocie umowy w okresie gwarancyjnym, w tym pełne koszty transportu.

§ 3.9. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady lub usterki w terminie 21 dni od dnia   zgłoszenia reklamacji przez Kupującego. Reklamacje będą zgłaszane telefaksem lub e-mailem przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej.

§ 3.910 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie udzielonej gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 3.11 W terminie określonym w ust. 4 moduły radiowe muszą się znajdować w dyspozycji Kupującego.

§3.12. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej, gwarancja na naprawiony moduł radiowy biegnie od nowa.

§3.13 Zapisy w udzielonych dokumentach gwarancyjnych sprzeczne z przedmiotową umową są nieważne.

§ 4.1. Kupujący może zastosować kary umowne:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Kupujący w wysokości kwoty określonej w § 6.1.

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4, w wysokości

1 % wartości pozycji niezrealizowanego zamówienia/zlecenia netto, nie więcej jednak niż 20%;

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 9, w wysokości

1 % wartości ostatniego reklamowanego zamówienia/zlecenia netto, nie więcej jednak niż  20%.

§ 4.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może zastosować karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

§ 4.4. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Kupującego, Sprzedawca może zażądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 4.5. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 4.6. Kupujący może potrącić kary, o których mowa w § 4 z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

§ 4.7. Strony mogą odstąpić od nałożenia kar, o których mowa w § 4.

§ 5.1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

- …………………..

- …………………..

§ 5.2. Kupujący powołuje następujące osoby do nadzoru  wykonania umowy:

  - Mariusz Basista

  - Monika Węgrzyk

- Mariusz Rygiel

§ 6.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 25.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych  00/100) w formie pieniężnej.

§ 6.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie

zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 17.500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) w terminie 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy o  ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.  7.500 zł  (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

§ 7.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od………… r. do ……….. r.

§7.2. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………….zł netto.

§ 8.1 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8.2 Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia.

§ 9. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 12. Umowa sporządzona jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13.  Integralną część umowy stanowią specyfikacja z dnia ………… r. i oferta z dnia …………

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,            w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

### Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

Kupujący:                                                                                                             Sprzedawca: