SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

Montaż instalacji piorunochronnej w budynku Stacji Trafo nr 1 na oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.   Ogólna Specyfikacja Techniczna

B.   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna:

Część I -   Grupa   45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych

ST   01.01    Instalacja elektryczna

A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.     WSTĘP

1.1  Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa przedsięwzięcia:

Montaż instalacji piorunochronnej w budynku Stacji Trafo nr 1 na oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach

1.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Rybnik- ul Rudzka 132

1.1.3  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

-  	Zamawiający: 
		PWiK Sp. z o.o. Rybnik ul. Pod Lasem 62
  -      Wykonawca: 
		 (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)
1.1.4	Finansowanie inwestycji:
	-   pozyskane środki przez Inwestora 
 1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania

i odbioru robót przy montażu instalacji piorunochronnej w budynku Stacji Trafo nr 1 na oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach

.

1.3   Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy   zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji

oraz    rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .

1.4   Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi

Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone

szczegółowo w przedmiarach robót.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z

przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy

wraz  z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji )  oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót .

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał   wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki do ochrony robót wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu..

1.5.3	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 	budowy

-  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające  ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

1.5.4   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy.

1.5.6  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót.

1.5.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie  materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby   budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.5.9	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2         Materialy

2.1  Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają:

- 	certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 	technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie

ustalono Polskiej Normy
-   atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania

2.2   Przechowywanie i składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu                               budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zarządcą obiektu.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego        rodzaju  materiału . Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.

3      Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika

4.     Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    Wykonanie  robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST, harmonogramem 	robót oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

6.   Kontrola jakości  robót.

Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 	Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót ponosi Wykonawca.

6.2    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST

należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed 	przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora

o  miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi  na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.

6.3    Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty

te stanowią załączniki do odbioru robót.

2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również :

-protokoły przekazania terenu budowy,

-protokoły odbioru robót,

-protokoły z narad i ustaleń,

.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7.    Odbiór robót

7.1 Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie 	umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

7.2    Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

7.3  Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 	  końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 	 badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z przedmiarami 
 i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających .

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w

poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.

7.4   Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu

gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.

7.5  Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół   Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:

- 	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych

-	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów

- 	atesty i świadectwa badań materiałów 
-	w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do 	odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

8.      Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez

Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych

/ ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej

wykonanie, określone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej

/przedmiarach/.

9.     Przepisy związane

9.1   Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.

9.2   Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie
-     ustawa z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
-     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem  CE

-     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

B Szczegółowa specyfikacja techniczna

Instalacja piorunochronna

Przed przystąpieniem do robót, wykonać pomiary kontrolne istniejącego uziomu,

a w razie negatywnego wyniku należy go wymienić.

Projektowaną  instalację piorunochronną wykonać za pomocą zwodów poziomych wykonanych drutem AlMgSI Ø 8 prowadzonym na uchwytach klejonych B641556,a na kominach na uchwytach C192316 i C642488.

Uchwyty B641556 mocować do dachu masą klejącą N828540 lub zgrzewać paskiem 100mm/200mm z materiału pokrycia.

Masy klejowej nie stosować do pokryć typu membrana typu PVC, PP, EPDM

Przewody odprowadzające wykonać  również z drutu AlMgSI Ø 8 po ścianach budynku

w rurach osłonowych M648012 które zamontowane do ściany będą uchwytami C192548 . Przewody odprowadzające wykonać przed wykonaniem ocieplenia  elewacji.

Pod dachem rurki zakończyć kolankami M648004. łączenia rur wykonać łącznikami sztywnymi M648020i

Złącza kontrolne zabudować w skrzynkach ściennych G645520. Zaprojektowano skrzynki z regulacją głębokości posadowienia. Skrzynki probiercze  zabudować na ścianie budynku na wysokości do 1.2 m od poziomu gruntu

Od złącz kontrolnych do istniejącego uziomu zostanie ułożony przewód uziemiający jako taśma FeZn 30 x 4 mm. Połączenie w ziemi wykonać spawem i zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą N828532.

Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnia dachu należy połączyć za pomocą specjalnych zacisków z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym, dotyczy to rynien biegnących przy dolnej krawędzi dachu, rynien spustowych, wyciągów, barier, masztów anten, pokryć metalowych itp. Przewody zwodów poziomych łączymy ze sobą za pomocą złącz krzyżowych lub przelotowych.

.

Pomiary i próby techniczne

Po wykonaniu robót  należy  wykonać  pomiary i próby techniczne wraz z protokołami,

oraz sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania instalacji

oświetlenia, ochrony przeciwporażeniowej, wykonania pomiarów rezystancji

poszczególnych obwodów N/N i pomiarów impedancji pętli zwarcia.

Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i

kosztorysie ofertowym.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.

Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.