|  |  |  |  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nr postępowania:					                               Rybnik, dnia 14.07.2026r.

Nazwa postępowania: : dostawa oleju napędowego do celów opałowych.

Dotyczy: Zapytania ofertowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zaprasza do złożenia oferty

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości 2800 litrów. Miejscem dostawy jest siedziba PWiK  w Rybniku ul. Pod Lasem 62.

- Dostarczany oleju napędowego do celów opałowych musi spełniać wymagania określone w normie PN-C-96024:2020-12 „Przetwory naftowe – Oleje opałowe” lub normie równoważnej oraz obowiązujących przepisach dotyczących jakości paliw ciekłych.

- Oferowany olej napędowy do celów opałowych musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż określone w poniższej tabeli:

| Lp. | Parametr |  |  |  | Jednostka | Wymaganie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość opałowa |  |  |  | MJ/kg | min. 42,6 |
| 2 | Gęstość w temperaturze 15°C |  |  |  | kg/m³ | max. 860 |
| 3 | Temperatura zapłonu |  |  |  | °C | min. 56 |
| 4 | Lepkość kinematyczna w 20°C |  |  |  | mm²/s | max. 6,00 |
| 5 | Skład frakcyjny – do 250°C destyluje |  |  |  | % (V/V) | max. 65 |
| 6 | Skład frakcyjny – do 350°C destyluje |  |  |  | % (V/V) | min. 85 |
| 7 | Temperatura płynięcia |  |  |  | °C | max. –20 |
| 8 | Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej |  |  |  | % (m/m) | max. 0,30 |
| 9 | Zawartość siarki |  |  |  | % (m/m) | max. 0,10 |
| 10 | Zawartość wody |  |  |  | mg/kg | max. 200 |
| 11 | Pozostałość po spopieleniu |  |  |  | % (m/m) | max. 0,01 |
| 12 | Zawartość zanieczyszczeń stałych |  |  |  | mg/kg | max. 24 |
| 13 | Barwa |  |  |  | – | czerwona |
| 14 | Wygląd |  |  |  | – | ciecz klarowna, bez osadów i zanieczyszczeńqw |

- Olej napędowy do celów opałowych dostarczany będzie jednorazowo na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy.

- Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem (autocysterna) wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju napędowego do celów opałowych oraz inne urządzenia niezbędne do przepompowania oleju do zbiorników Zamawiającego.

- Olej napędowy do  celów opałowych będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

- Odbiór oleju napędowego do celów opałowych będzie się odbywał przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na pojazdach Wykonawcy.

- Dostawa będzie potwierdzona protokołem odbioru. Protokół winien być potwierdzony przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, która dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego dostarczanego oleju napędowego do celów opałowych. Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dostawę.

- Przy dostawie towaru Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Kupującemu następujące dokumenty:

- świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczony produkt wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne,

- dokument przewozowy zawierający  następujące dane :

- ilość dostarczonego produktu w jednostkach objętości (litrach) w temperaturze referencyjnej 15s C

- gęstość (masę właściwą) dostarczonego produktu (w kg/m3) w temperaturze referencyjnej   15s C

- ilość dostarczonego produktu w jednostkach objętości (litrach) w temperaturze nalewu do cysterny z nalewaka

- temperaturę dostarczonego produktu ( w s C) przy nalewie

- gęstość ( masę właściwą) dostarczonego produktu (w kg/m3) przy nalewie

- datę i godzinę napełniania cysterny na nalewaku.

Przy dostawie Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać Kupującemu kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej na przedmiot umowy.

- Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zamówienia

- Warunki płatności: Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

- Termin związania ofertą:

    - Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Opis sposobu obliczania ceny:

    - Na załączonym formularzu oferty, w sposób czytelny należy przedstawić cenę całkowitą przedmiotu zamówienia netto / brutto za określony przedmiot zamówienia.

    - Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

    - Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  - Kryteria oceny ofert:

    - 100% cena, która ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta kompletna z najniższą ceną.

  - Istotne postanowienia umowy: Treść umowy zostanie ustalona po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

  - Warunki złożenia oferty

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli są one wymagane przepisami prawa;

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

- akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

- posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi

  - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:

    - Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Roman Wyżykowski , tel.609 441 171 email: rwyzykowski@pwik-rybnik.pl

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 06.00 do 14.00

  - Miejsce składania ofert:

    - Ofertę cenową na wypełnionym formularzu należy:

      - przesłać drogą elektroniczną na adres: mbochenek@pwik-rybnik.pl

  - Termin składania ofert:

    - Ofertę należy złożyć w terminie do 17.07.2026  r. do godz.10.00

  - Informacje dodatkowe:

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

    - Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

  - Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

    - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

        - telefon: +48 32 43 28 089

        - e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp 
do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

    - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

    - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, 
w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

    - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

    - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

*fakultatywnie  w przypadku zamówień o wartości powyżej 30 000 zł netto w zależności od potrzeb i specyfiki zamówienia.

Załączniki:

X -  Formularz oferty