|  |  |  |  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nr postępowania: ZP/47/TO/2026

Nazwa postępowania: 12/TO/26  Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

Rybnik, dnia 25.06.2026r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zaprasza do złożenia oferty.

  - Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia:

    - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do modernizacji monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Rybniku wg poniższego zestawienia:

| L.p. | Materiał | Ilość | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator IP BCS LINE BCS-L-NVR3208R-A-8K-Ai2 | 1 | 36 miesięcy |
| 2 | Dysk twardy SEAGATE SKYHAWK ST6000VX009 6TB | 3 | 24 miesiące |
| 3 | Kamera obrotowa BCS -L-SIP2225S-Ai2 | 3 | 36 miesięcy |
| 4 | Kamera tubowa zewnętrzna BCS-L-TIP 44VWR5 MOTO ZOOM | 17 | 36 miesięcy |
| 5 | Kamera BCS POINT BCS-P-EIP26FCL3-Ai1 | 6 | 36 miesięcy |
| 6 | Uchwyt słupowy GL-218A | 7 | 36 miesięcy |
| 7 | Podstawa pod kamerę tubową AT-135 | 17 | 36 miesięcy |
| 8 | Podstawa pod kamerę kopułkową BCS-B-(2.0) | 6 | 36 miesięcy |
| 9 | Przełącznica GETFORT 1U 19 Cali 24xSC DUPLEX | 5 | 60 miesięcy |
| 10 | Przełącznica GETFORT PSN 2 8xSC simplex | 8 | 60 miesięcy |
| 11 | Tacka światłowodowa 12-polowa | 9 | 12 miesięcy |
| 12 | Rozdzielnica elektryczna ABS IP65 Adelid | 7 | 24 miesiące |
| 13 | Szafa rack 6U Pulsar RWA664 | 5 | 12 miesięcy |
| 14 | Switch 24 polowy Pulsar PoE 28-portowy SFG128-BT do 24 kamer | 1 | 24 miesiące |
| 15 | Switch 8 polowy BCS-B SP0802G | 4 | 24 miesiące |
| 16 | Switch 4 polowy BCS BASIC BCS-B-SP04G02G | 6 | 36 miesięcy |
| 17 | Media konwerter LAN/RJ45 GETFORT SFP RJ-45 | 25 | 24 miesiące |
| 18 | Moduł HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM Hikvision | 25 | 24 miesiące |
| 19 | Obudowa instalacyjna natynkowa IP65 1X4 moduły. PHS 4T NOARK 101492 | 15 | 60 miesięcy |
| 20 | Wyłącznik nadprądowy 1p B10 Hager MBN110E | 15 | 24 miesiące |
| 21 | Lampka sygnalizacyjna LED SL8 czerwona SCHELINGER A15-SL8-CZ | 15 | 24 miesiące |
| 22 | Gniazdo hermetyczne podwójne natynkowe z uziemieniem 16A IP44 z klapką dymną białe Hermes GNT 0322-01 | 15 | 24 miesiące |
| 23 | Kabel LAN żelowany cat 5 (0,50mm) | 200m | 60 miesięcy |
| 24 | Kabel LAN cat 6 (0,57mm) | 1000m | 24 miesiące |
| 25 | Złącze RJ45 męskie pass through UTP Kat 6 ref. 209906 -100szt. (opakowanie) | 1 | 24 miesiące |
| 26 | Uchwyt DAHUA PFA152-E | 15 | 36 miesięcy |
| 27 | Dławik kablowy PG13,5 | 50 | 24 miesiące |
| 28 | Monitor Samsung QM43C 24h/7 (LH43QMCEPGCXEN) 43" UHD S10 | 1 | 24 miesiące |
| 29 | Uchwyt TV ścienny LED/LCD ART 23-60 | 1 | 24 miesiące |
| 30 | Kabel HDMI Unitek C140W 2.1 8K UHD 5m | 1 | 24 miesiące |
| 31 | PATCHCORD SKRĘTKA GETFORT CAT.5E UTP 1m szary | 25 | 60 miesięcy |

  - Gwarancja: wg powyższego zestawienia materiałów.

  - Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

  - Warunki płatności: Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

  - Termin związania ofertą:

    - Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcy:

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy prowadzą sprzedaż urządzeń oraz podzespołów CCTV od przynajmniej pięciu lat.

    - W ofercie nie będą brane pod uwagę zamienniki do materiałów zamieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Celem powyższego jest zapewnienie spójności technicznej oraz optymalizacja gospodarki magazynowej i utrzymania zapasów.

  - Dokumenty, oświadczenia jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

    - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

  - Opis sposobu obliczania ceny:

    - Na załączonym formularzu oferty, w sposób czytelny należy przedstawić cenę całkowitą przedmiotu zamówienia netto za określony przedmiot zamówienia.

    - Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym całkowite koszty dostawy materiałów.

    - Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  - Kryteria oceny ofert:

    - 100% cena, która ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta kompletna z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Istotne postanowienia umowy: umowa jednorazowa.

  - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:

    - Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Marek Magiera, email: mmagiera@pwik-rybnik.pl

  - Miejsce składania ofert:

    - Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mmagiera@pwik-rybnik.pl

  - Termin składania ofert:

    - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2026 r. do godz. 10:00. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

  - Informacje dodatkowe:

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

    - Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

  - Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

    - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

        - telefon: +48 32 43 28 089

        - e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp 
do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

    - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

    - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, 
w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

    - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

    - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Załączniki:

Zał. nr 1 -Formularz oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty

| Wykonawca: Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
|  | Kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo |
| REGON |  |
| NIP |  |
| tel. |  |
| adres e-mail |  |

Dział: TO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego za cenę:

netto ………………….zł

brutto ………………...zł

| L.p. | Materiał | Ilość | Cena w zł (netto) za j.m. | Cena z zł (netto) razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator IP BCS LINE BCS-L-NVR3208R-A-8K-Ai2 | 1 |  |  |
| 2 | Dysk twardy SEAGATE SKYHAWK ST6000VX009 6TB | 3 |  |  |
| 3 | Kamera obrotowa BCS -L-SIP2225S-Ai2 | 3 |  |  |
| 4 | Kamera tubowa zewnętrzna BCS-L-TIP 44VWR5 MOTO ZOOM | 17 |  |  |
| 5 | Kamera BCS POINT BCS-P-EIP26FCL3-Ai1 | 6 |  |  |
| 6 | Uchwyt słupowy GL-218A | 7 |  |  |
| 7 | Podstawa pod kamerę tubową AT-135 | 17 |  |  |
| 8 | Podstawa pod kamerę kopułkową BCS-B-(2.0) | 6 |  |  |
| 9 | Przełącznica GETFORT 1U 19 Cali 24xSC DUPLEX | 5 |  |  |
| 10 | Przełącznica GETFORT PSN 2 8xSC simplex | 8 |  |  |
| 11 | Tacka światłowodowa 12-polowa | 9 |  |  |
| 12 | Rozdzielnica elektryczna ABS IP65 Adelid | 7 |  |  |
| 13 | Szafa rack 6U Pulsar RWA664 | 5 |  |  |
| 14 | Switch 24 polowy Pulsar PoE 28-portowy SFG128-BT do 24 kamer | 1 |  |  |
| 15 | Switch 8 polowy BCS-B SP0802G | 4 |  |  |
| 16 | Switch 4 polowy BCS BASIC BCS-B-SP04G02G | 6 |  |  |
| 17 | Media konwerter LAN/RJ45 GETFORT SFP RJ-45 | 25 |  |  |
| 18 | Moduł HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM Hikvision | 25 |  |  |
| 19 | Obudowa instalacyjna natynkowa IP65 1X4 moduły. PHS 4T NOARK 101492 | 12 |  |  |
| 20 | Wyłącznik nadprądowy 1p B10 Hager MBN110E | 12 |  |  |
| 21 | Lampka sygnalizacyjna LED SL8 czerwona SCHELINGER A15-SL8-CZ | 12 |  |  |
| 22 | Gniazdo hermetyczne podwójne natynkowe z uziemieniem 16A IP44 z klapką dymną białe Hermes GNT 0322-01 | 15 |  |  |
| 23 | Kabel LAN żelowany cat 5 (0,50mm) | 200m |  |  |
| 24 | Kabel LAN cat 6 (0,57mm) | 1000m |  |  |
| 25 | Złącze RJ45 męskie pass through UTP Kat 6 ref. 209906 -100szt. (opakowanie) | 1 |  |  |
| 26 | Uchwyt DAHUA PFA152-E | 14 |  |  |
| 27 | Dławik kablowy PG13,5 | 50 |  |  |
| 28 | Monitor Samsung QM43C 24h/7 (LH43QMCEPGCXEN) 43" UHD S10 | 1 |  |  |
| 29 | Uchwyt TV ścienny LED/LCD ART 23-60 | 1 |  |  |
| 30 | Kabel HDMI Unitek C140W 2.1 8K UHD 5m | 1 |  |  |
| 31 | PATCHCORD SKRĘTKA GETFORT CAT.5E UTP 1m szary | 22 |  |  |

- Powyższe ceny obejmują cały zakres asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym wraz ze wszystkimi zmianami.

- Oświadczam, że:

  - uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty,

  - oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,

  - cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentach zamówienia, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - zapoznałem się i akceptuję Projektowane postanowienia umowy / Wzór umowy określony 
w załączniku do Zapytania ofertowego,

  - akceptuję wzory dokumentów, oświadczeń stanowiących załącznik/i do niniejszego Zapytania ofertowego i zobowiązuję się do ich stosowania,

  - jestem podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X):

tak

nie

  - akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego.

  - nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

  - w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:

      - zawarcia umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym,

      - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:

imię i nazwisko ...

nr telefonu kontaktowego ...

adres email ...

- Oświadczam, że:

  - nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

  - jestem uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli obowiązek posiadania takich uprawnień wynika z przepisów prawa;

  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia

  - posiadam niezbędną zdolność techniczną i zawodową, w tym odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).