|  |  |  |  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rybnik, dnia 16.04.2026 r.

Nazwa postępowania:  Serwis dla urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Dotyczy: Zapytania ofertowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do złożenia oferty.

  - Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach:

      - Budynek administracyjny (przy ul. Pod Lasem) - klimatyzacja

      - Oczyszczalnia Rybnik (przy ul. Rudzkiej) - klimatyzacja

      - Laboratorium (przy ul. Rudzkiej) – wentylacja, klimatyzacja

      - Warsztat samochodowy (przy ul. Pod Lasem) - wentylacja

      - Budynek socjalno-biurowy (przy ul. Pod Lasem) – klimatyzacja

      - Magazyn (przy ulicy Pod  Lasem) – klimatyzacja

Terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych zostały wskazane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 2 powinien stanowić ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz koszt wykonania napraw awaryjnych w roboczogodzinach.

  - Gwarancja i serwis: Nie dotyczy

  - Termin wykonania zamówienia: 2 lata od zawarcia umowy

  - Warunki płatności: Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

  - Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Opis sposobu obliczania ceny:

    - Na załączonym formularzu oferty, w sposób czytelny należy przedstawić cenę całkowitą przedmiotu zamówienia netto za określony przedmiot zamówienia.

    - Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

    - Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  - Kryteria oceny ofert:

    - 100% cena, która ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta kompletna z najniższą ceną.

  - Istotne postanowienia umowy:

  - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:

    - Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Sonia Mandrela-Wysłucha, tel. 32 34 280 62, email: smandrela@pwik-rybnik.pl

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

  - Miejsce składania ofert:

    - Ofertę cenową na wypełnionym formularzu można:

      - przesłać drogą elektroniczną na adres: smandrela@pwik-rybnik.pl

      - *przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku ul. Pod lasem 62, 44-210 Rybnik

      - *złożyć osobiście w biurze obsługi klienta (BOK) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Rybniku ul. Pod lasem 62, 44-210 Rybnik

  - Termin składania ofert:

    - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2026 r. do godz. 10:00. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

  - Informacje dodatkowe:

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

    - Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

  - Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

    - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

        - telefon: +48 32 43 28 089

        - e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp 
do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

    - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

    - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, 
w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

    - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

    - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

*fakultatywnie w przypadku zamówień o wartości powyżej 30 000 zł netto w zależności od potrzeb i specyfiki zamówienia.

Załączniki:

Formularz oferty

Załącznik 2 : Wyszczególnienie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych- wycena szczegółowa

Załącznik nr 1 Formularz oferty

| Wykonawca: Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
|  | Kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo |
| REGON |  |
| NIP |  |
| tel. |  |
| adres e-mail |  |

Dział Administracji i Zaopatrzenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Serwis dla urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego za cenę:

| Przegląd wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 | Cena zł netto | Ilość przeglądów w czasie obowiązywania umowy | Wartość zł netto |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |
| Koszt wykonania napraw awaryjnych – roboczogodzina serwisanta |  | Cena zł netto |  |

- Powyższe ceny obejmują cały zakres asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do Formularza ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji  a niezbędne do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym wraz ze wszystkimi zmianami.

- Oświadczam, że:

  - uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty,

  - oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,

  - cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentach zamówienia, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - zapoznałem się i akceptuję warunki określone w zapytaniu ofertowym,

  - jestem podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X):

tak

nie

  - akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego.

  - nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

  - w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:

      - zawarcia umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym,

      - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:

imię i nazwisko ...

nr telefonu kontaktowego ...

adres email ...

- Oświadczam, że:

  - nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

  - nie jestem podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

  - nie jestem podmiotem którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 t.j.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

  - nie jestem podmiotem którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

  - jestem uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli obowiązek posiadania takich uprawnień wynika z przepisów prawa;

  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia

  - posiadam niezbędną zdolność techniczną i zawodową, w tym odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2. Wyszczególnienie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych- wycena szczegółowa

| Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek administracyjny |  |  |  |
| Miller B3BX048+S3BX036 | 1 |  |  |
| Filtry kasetowe do urządzeń Miller | 1 |  |  |
| Dalkin FL35+R35 | 1 |  |  |
| Kurtyna powietrzna | 2 |  |  |
| System Dalkin VRV (RSX10KA7W1 + 2xDalkin FXYAP50 + 4Xfxa32lve) | 1 |  |  |
| Dalkin FTKS71+RKS71EBV1B | 1 |  |  |
| Mitsubishi SRK50ZJ-S+SRC50ZJ-S (MHI) | 1 |  |  |
| Układ VRV – jednostki wewnętrzne (FXAQ32P – 2 szt., FXAQ40P – 5 szt., FXAQ20P – 2 szt., FXAQ15P – 1 szt., FXAQ50P – 6 szt.) | 16 |  |  |
| Układ VRV – jednostki zewnętrzne RXYQ10T7Y1B | 2 |  |  |
| Układ VRV – jednostki wewnętrzne (FXAQ40P – 4 szt., FXAQ15P – 1 szt., FXAQ25P – 3 szt., FXAQ20P – 1 szt., FXAQ32P – 2 szt., FXAQ50P – 2 szt.) | 13 |  |  |
| Układ VRV RXYQ14T – jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna podsufitowa + agregat RZQG140L7Y1B s.1200301 | 1 |  |  |
| Laboratorium |  |  |  |
| AUX KLIMASTAR ASWH12B4 | 1 |  |  |
| Daikin FTXB35C2V1B + RXB35C5V1B | 1 |  |  |
| Daikin FTXB50CV1B + RXB50CV1B | 1 |  |  |
| wentylacja CV – P1/HE – 1 szt | 1 |  |  |
| Oczyszczalnia ścieków |  |  |  |
| Daikin FTXF20E+ RXF20E | 3 |  |  |
| Daikin FTXF35E+ RXF35E | 1 |  |  |
| Daikin FTXS50J+RXS50J | 1 |  |  |
| Portiernia |  |  |  |
| GREE GWH12QC | 1 |  |  |
| Warsztat samochodowy |  |  |  |
| VBW aparat grzewczo-wentylacyjny. Typ TGW | 3 |  |  |
| Budynek socjalno-biurowy |  |  |  |
| Daikin RXYQ10T – jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |
| Daikin FXAQ15P | 2 |  |  |
| Daikin FXAQ20P | 6 |  |  |
| Daikin FXAQ25P | 1 |  |  |
| Daikin FXAQ40P | 2 |  |  |
| Spilt - biura Daikin FTXK25AW | 4 |  |  |
| Split - stołówka Daikin FTXK60AW | 3 |  |  |
| Split - serwerownia Daikin FTXK35AW | 1 |  |  |
| Centrala wentylacyjna VTS, VS-21-R-RH | 1 |  |  |
| Magazyn |  |  |  |
| agregat skraplający Daikin 2MXM50M9, moc chłodnicza 5,0 kW | 2 |  |  |
| jednostka wewnętrzna ścienna Daikin Comfora FTXP25M, moc chłodnicza 2,5 kW – | 4 |  |  |
| Portiernia Pod Lasem 62 – klimatyzator Sinclair | 1 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Łącznie brutto |  |  |  |

| Naprawy awaryjne | kwota zł netto |
| --- | --- |
| koszt wykonania napraw awaryjnych – roboczogodzina serwisanta |  |
| całkowity koszt dojazdu |  |

Koszty napraw awaryjnych, na które składają się:

- całkowity koszt dojazdu

- koszt wykonania napraw – roboczogodzina pracy serwisanta.

Jeżeli podczas naprawy zaistnieje konieczność wymiany uszkodzonego podzespołu lub części, decyzja w tej sprawie będzie uzgodniona z Zleceniodawcą. Koszt wymienianych podzespołów poniesie Zleceniodawca wg maksymalnie wg cen katalogowych.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconej naprawy awaryjnej w terminie do 2 dni od zgłoszenia usterki.

Przeglądy urządzeń 2 x w roku tj marzec/czerwiec oraz wrzesień/październik.

Pełny serwis urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia klimatyzacyjnego,

- czyszczenie filtrów powietrza obiegowego w jednostce wewnętrznej,

- mycie i konserwacja obudowy jednostek wewnętrznych,

- sprawdzenie i w razie potrzeby udrożnienie odprowadzenia kondensatu,

- kontrola szczelności układu chłodniczego,

- pomiar poziomu freonu w układzie,

- pomiar prądu rozruchu sprężarki,

- odgrzybianie urządzenia.

Pełny serwis centrali wentylacyjnej obejmuje:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia wentylacyjnego,

- wymiana filtrów powietrza,

- sprawdzenie i w razie potrzeby udrożnienie odprowadzenia kondensatu,

- pomiar prądu rozruchu oraz połączeń elektrycznych,

- kontrola działania systemu automatyki oraz nagrzewnicy,

- czyszczenie wymiennika obrotowego.